OFFICIAL US

E

OFFICIAL USE

Зелен финансиски инструмент

### за подобрување на квалитетот на воздухот и борба против климатските промени во Северна Македонија

Енергетски аспекти

OFFICIAL USE

ОСНОВНИ ПОТРЕБНИ ЕНЕРГЕТСКИ ПОЗНАВАЊА

ЗА УСПЕШНО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА GFF ПРОЕКТ

- Препознавање на производите достапни за кредитирање во технолошката алатка “Technology Selector Tool”

- Основни технички карактеристики на производите, согледување на

нивните предности и недостатоци при избор на ист вид

- Енергетски ефикасни производи согласно европската регулатива

ECODESIGN for Sustainable Products

- Енегетско означување на производите - Energy labelling

- Законска и комерцијална гаранција

- 5 индикатори за проценка на енергетски придобивки од проектот

(заштеда на енергија, спроведување на обновливи извори на енергија, намалување на емисии на стакленички гасови GHG-Greenhouse gas и намалување на суспендирани честички PM10 и PM2.5

- Потенцирање на важноста од примена на енергетски ефикасни решенија

OFFICIAL USE

ТИП НА АПЛИКАТИВНИ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДИ

### Изолациона фасада

- експандиран полистирен (стиропор)

- минерална волна

OFFICIAL USE

Фасадна столарија

- термички профил со 2 слојно стакло

- термички профил со 3 слојно

стакло

OFFICIAL USE

Котли на пелети како замена за греење со дрва

(намалување на РМ 2,5 и РМ 10

## честички)

OFFICIAL USE

##### Клима уреди за греење и

ладење

  - сплит систем единици (1 надворешна + 1 внатрешна единица)

  - мулти сплит систем единици (1 надворешна + 2...5

внатрешни единици)

OFFICIAL USE

### Топлински пумпи за греење и ладење

(моноблок и сплит изведба)

  - вода/воздух

OFFICIAL USE

## Топлински пумпи

##### Топлински пумпи за греење и ладење (моноблок и сплит изведба)

- Геотермална

вода-вода земја-вода

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

## Инсталација во поле за топлински пумпи како извор за греење и ладење

  - радијаторско греење (високотемпературни

топлински пумпи 65 0С)

  - подно греење

(нискотемпературни топлински пумпи 45- 500С)

  - фенкојлери за ладење

и греење

OFFICIAL USE

# Вентилациони рекуператори на топлина

Eфикасност > 80%

OFFICIAL USE

### Пoдготовка на санитарна топла вода СТВ –

  - загревање со сончеви колектори

  - загревање со топлинска пумпа

OFFICIAL USE

Фотоволтаици

Производство на електрична енергија од сонце

OFFICIAL USE

    - Осветлување

    - Фрижидери и замрзнувачи

    - Полначи за електрични возила

    - LI-ion батерии

Производите и технолошките решенија се избираат од

Technology Selector Tool на GFF програмата

OFFICIAL USE

#### ЕУ РЕГУЛАТИВА – ECODESIGN FOR SUSTAINABLE PRODUCTS

Наменета за ЕУ пазарот за подобрување на еколошките параметри на производите кои се употребуваат во домаќинствата,

информациско-комуникациската технологија, индустриски машини

и возила

Од 18 јули 2024, се заменува старата регулатива ECODESIGN Directive

со нова ECODESIGN for Sustainable Products

##### Што покрива ECODESIGN регулатива ?

      - минимум технички барања за производот

      - барања во однос на достапност на резервни делови

      - барања во однос на достапност на информациска документација

OFFICIAL USE

#### ЕНЕРГЕТСКО ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ – ENERGY LABELLING

Согласно Eurobarometar 492, 80% од купувачи го земаат во предвид

енергетското означување при купување на нов производ

- Јазично неутрално лого

- QR код со линк до EPREL (European

Product Registry for Energy Labelling)

- Енергетски класи (од А....... До G)

- Енергетска класа на продуктот

- Енергетска потрошувачка

- Информации за додатни не

енергетски параметри (бука,

потршувачка на вода, капацитет ...)

- Врска со регулативата

OFFICIAL USE

# Етикети: енергетски класи

OFFICIAL USE

#### ИСТОРИЈА НА ЕНЕРГЕТСКОТО ОЗНАЧУВАЊЕ

    - 1976 – прво мерења на енергетска потрошувачка на производите

    - 1979 – прва ЕУ регулатива и прво енергетско означување на производите

    - 1992 – права задолжителна регулатива/прифаќање на енергетско означување ширум ЕУ

    - 1994 – Прво дизајнирано енергетско означување на фрижидери и замрзнувачи

    - 2010 – Проширување на енергетското означување на повеќе производи

    - 2017 – Задолжително воведување на ЕУ датабаза за производи EPREL и воведување на означување од А до G

    - 2021 – QR кодовите стануваат оперативни

    - 2022 – Датабазата EPREL станува достапна online

OFFICIAL USE

### ГАРАНЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕ

ЗАКОНСКА ГАРАНЦИЈА

    - Минимум 2 години

    - Неоспорна гаранција во првите 6 месеци

    - Поравка или замена, доколку не е можно поврат на средства дел или во целост

КОМЕРЦИЈАЛНА ГАРАНЦИЈА

    - Дополнителна гаранција од производителот или продавачот

    - Времето и условите на дополнителната гаранција се дефинирани од продавачот

    - Овие дополнителни гаранции не ја анулираат или заменуваат

законската гаранција

OFFICIAL USE

ЕНЕРГЕТСКИ ПРИДОБИВКИ

Индикатори за проценка и следење:

    - Заштеда на енергија MWh/годишно

    - Намалување на стакленички гасови CO2е t/годишно

    - Додаден капацитет на обновлива енергија MWh/годишно

    - Намалување на загадување од РМ 2,5 честички

kg/MWh/годишно

    - Намалување на загадување од РМ 10 честички

kg/MWh/годишно

OFFICIAL USE

ДОГОВОРОТ ОД ПАРИЗ

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ГЛОБАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА

- Ограничување на пораст на температурата до 20С во овој век во споредба со пред индустријализација од 19 век

- Целосна декарбонизација до 2050 година

- Зголемување до 1,50С на глобалната температура до 2030 година

- Во 2020 година, договорен е лимит на потрошувачка на 500 милјарди тони

СО2 до 2030 година

- На почеток на 2025 година истрошено е 370 милјарди тони СО2, останува до 2030 година уште 130 милјарди тони СО2 што значи на годишно ниво повеќе трошиме од предвиденото.

- Со сегашно темпо на трошење на СО2 глобалната температура се зголемува за 0,27 0С на декада.

Извор: Professor Piers Forster Director of Priestley Centre for Climate Futures at the University of Leeds

OFFICIAL US

E

OFFICIAL USE

ВИ БЛАГОДАРИМЕ

gff@undp.mk gff2.aplikacija@gmail.com

Подготвил: Никола Барсов дипл.маш.инж. Енергетски Консултант